## Лабораторна робота 1

## Перевірка другого закону динаміки поступального руху на машині Атвуда

Мета роботи: експериментально перевірити другий закон Ньютона.

Обладнання: 1) машина Атвуда; 2) набір тягарців; 3) електронний секундомір.

1. Опис експериментальної установки та методу дослідження

Рис. 1

Згідно з другим законом Ньютона тіло (система тіл) рухається із прискоренням, величина і напрям якого визначаються відношенням рівнодійної всіх зовнішніх сил  до маси тіла: , де m – маса тіла (системи тіл). Тобто прискорення прямо пропорційне рівнодійній всіх сил , що діють на тіло, та обернено пропорційне його масі m. Це твердження і перевіряється у лабораторній роботі за допомогою машини Атвуда.

Машина Атвуда (рис. 1) складається зі шкали 1, блока 2, електромагнітного пускача 3, приймального столика 4, рухомого кільця 5, важків 6, з’єднаних капроновою ниткою та підставки 7. Шкала 1 з сантиметровими поділками має на зворотній стороні паз із двома металевими шинами, через які за допомогою приймального столика 4 вмикається і вимикається секундомір.

Під час проведення дослідів капронова нитка, що з'єднує важки, заводиться між електромагнітом 3 і притискним диском 2. Оптимальне значення зазору – 1-2 мм. Капронова нитка повинна вільно переміщуватись в зазорі, не торкаючись диска і електромагніту. Перед проведенням дослідів прилад необхідно виставити в строго вертикальному положенні з допомогою гвинтових ніжок підставки 7. Регулювання вважається достатнім, якщо правий важок буде розташований в центрі приймального столика. Потім здійснюють компенсацію сили тертя за допомогою тонких металевих пластин, які кладуть на лівий тягарець. Компенсацію можна вважати закінченою, якщо важки самовільно не приходять в рух, але після легенького поштовху правого важка вниз вони продовжують рухатись з наданою їм швидкістю.

Якщо тепер на правий важок покласти перегрузок масою m, то система почне рухатися з прискоренням а.

Якщо маса m додаткового вантажу складається із кількох тягарців, то перекладаючи тягарці з правої сторони на ліву ми цим самим забезпечимо рух системи незмінної маси М з різним прискоренням.

Другий закон динаміки у даній роботі визначається рівнянням:

mпg=Mea, 	(1)

Де mп – маса перевантаження (на лівому і правому тягарцях), Me – т. зв. еквівалентна маса системи.

Mекв=2m +mп+mбл/2.	(2)

Експеримент ускладнюється тим, що не існує простих способів прямого вимірювання прискорення a. Тому використаємо для визначення a те, що рух має рівноприскорений характер. Також будемо вимірювати шлях h та час t руху одного з тіл системи (наприклад, тіла А). Ці величини пов’язані з прискоренням за умови, що початкова швидкість тіл дорівнює нулю, співвідношенням

a=2ht2.	(3)

Вимірювання висоти падіння h виконують за допомогою лінійки 2, а час падіння – за допомогою секундоміра. Вмикається секундомір автоматично пусковим пристроєм 9 у момент початку руху. Вимикається він теж автоматично, коли тіло А торкається столика-вимикача 3.

Таким чином, величини a, Fрез, Mекв можна визначити за допомогою співвідношень (1), (2), (3).

Потрібно також зазначити, що в реальних системах завжди існують сили тертя. В експериментальній установці компенсують ці сили за допомогою тонких металевих пластин, які кладуть на тягарець А (позиція 8). Кількість таких пластин експериментально підбирають так, щоб у випадку Fрез=0 система після слабкого поштовху рухалася вниз рівномірно. У цьому разі сили тертя будемо  вважати скомпенсованими силою тяжіння тонких металевих пластин.

Порядок виконання роботи

Етап 1. Перевірка залежності прискорення від шляху при сталій масі системи

1	Компенсуйте силу тертя в системі. Для цього покладіть стільки тонких пластин на правий тягарець, щоб система після слабкого поштовху рухалася вниз рівномірно. У цьому разі сили тертя будемо вважати скомпенсованими силою тяжіння тонких пластин.

2	Перевірте електричне з’єднання секундоміра зі столиком-вимикачем. Увімкніть електричний секундомір.

3	Покладіть на правий тягарець два додаткові тягарці з масами m1=1 г та m2=2 г, а на тіло Б – додатковий тягарець з масою m3=1 г.

4	Установіть на секундомірі нульові значення часу. Для цього натисніть на кнопку “Сброс”. Підніміть правий тягарець на вибрану висоту h1. (у чотирьох наступних дослідах ця висота повинна бути однаковою). Коли коливання тягарців припиняться, за допомогою пускового пристрою 9 увімкніть секундомір та звільніть блок 1. Правий тягарець почне рухатися. Коли він торкнеться столика 3, спрацює вимикач, який зупинить секундомір. Значення часу падіння й висоти h1 запишіть у таблицю 1.

Таблиця 1.

| h1= |  |  | h2= |  | h3= |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер досл. (і) | t1,с | Номер досл. (і) |  | t2,с | Номер досл. (і) | t3,с |
| 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |
| <t1>. |  | <t2> |  |  | <t3> |  |
| <a1>= |  | <a2>= |  |  | <a3>= |  |

5	Повторіть дії, що описані в пункті 4 ще чотири рази.

6	Проробіть аналогічні вимірювання для двох інших значень шляху h2 і h3. Результати вимірювань теж занесіть до таблиці 1.

7. Обчисліть середні значення часу <t1>, <t2> та <t3>.

8	Розрахуйте середні значення прискорень <a1>, <a2> та <a3> за формулою (3): <a1> =2h1/(<t12>). Результат запишіть у таблицю 1.

Етап 2. Перевірка залежності прискорення від сили при сталій масі системи

9	Занесіть до таблиці 2 перші п’ять результатів вимірювань, здійснених на етапі 1 для висоти h1.

Таблиця 2

| № | t1,с | mп, г | Н, м | № | t2,с | mп, г | Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Сер. |  |  |  | Сер. |  |  |  |

10	Перекладіть із лівого тягарця на правий додатковий тягарець масою m1-1 г.

11	Аналогічно до пункту 4 проведіть вимірювання часу t2 п’ять разів. Висоту підйому тіла Н виберіть такою, що дорівнює висоті h1. Значення Н та t2 запишіть у таблицю 2.

12	 Обчисліть середні значення часу руху <t1> та <t2>.

13	 Користуючись формулою (3), за знайденим часом <t1> та <t2> обчисліть  відношення a1/a2.

14. Знаючи маси перевантаження, розрахуйте відношення сил F1/F2.

15	 Порівняйте значення, отримані у п.13 та 14. Зробіть висновок: чи виконується другий закон Ньютона в експерименті?

Етап 3. Перевірка залежності величини прискорення від маси системи

16	 Встановіть додаткові вантажі на обидва тягарці машини Атвуда.

17	 Виміряйте час руху тягарців зі зміненою масою п’ять разів у спосіб, наведений вище. Результати вимірювань занесіть до таблиці 3.

Таблиця 3

| № | t,с | mп, г | Н, м | Ме1, г | Ме2, г | Ме2/ Ме1 | a2/a3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| <t> |  |  |  |  |  |  |  |

18	 Знайдіть середнє значення часу руху для останньої серії експериментів. Результати занесіть до таблиці 3.

19	Знайдіть відношення прискорень a2/a3.

20	 Порівняйте це відношення з відношенням еквівалентних мас Ме2/ Ме1. Зробіть висновок: чи виконується другий закон Ньютона в експерименті?

Контрольні запитання - https://forms.gle/ZBHipVfSxPecwGYQ7